## Slide 1: Kommunale Wärmeplanung Rastatt
Infoveranstaltung
28.06.2023
M.Sc. Tobias Nusser | B.Eng. Sven Dietterle
Bild: Umweltministerium Baden-Württemberg
Bild: Stadt Rastatt

## Slide 2: Was ist die verpflichtende kommunale Wärmeplanung in BW?
Klimaschutzgesetz BW (2021)
Erstellung bis Ende 2023
Alle 7 Jahre Fortschreibung
Strategisches Planungsinstrument
Klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2040

## Slide 3: Kommunale Wärmeplanung als strategisches Planungsinstrument
Quelle: Praxisleitfaden Kommunale Wärmeplanung, AGFW und DVGW, 2023
Quartierskonzepte
(z.B. KfW 432 Stadtsanierungskonzepte, BEW-Studien)
Machbarkeitsstudien
Vorplanungen
Kommunale Wärmeplanung (KWP)
Fachplanung auf Ebene der Gesamtstadt
→ Entwicklung von Strategien und Maßnahmen
3

## Slide 4: Allgemeines Ablauf kommunale Wärmeplanung
Bestandsanalyse inkl. THG-Bilanz
Potenzialanalyse
Zielszenarien
Handlungsstrategien/ Maßnahmenkatalog
Akteursbeteiligung

## Slide 5: Bestandsanalyse Vorgehensweise
Treibhausgasermittlung:
Absoluter
Energiebedarf
Schornsteinfeger-Daten
Energieträger
Spezifische
Emissionen
Absolute
Emissionen
Wärmebedarfsermittlung:
Verbrauchsdaten Energieversorger
Berechnung der Gebäudegeometrie
Gebäudenutzung
Spezifischer Energiebedarf
Absoluter
Energiebedarf

## Slide 6: Bestandsanalyse Überblick
Chart: Endenergiebedarf MWh/a
| Gesundheit und Bäder | GHD | Hotel | Industrie | Mischnutzung | Öffentliche Verwaltung | Sondernutzung | Wohnnutzung | Sonstige | Gesamt
2019 | 5183 | 46633 | 3024 | 367163 | 35165 | 19383 | 9380 | 243042 | 0 | 728973.0131
2020 | 998 | 40129 | 2989 | 306014 | 33035 | 18861 | 8026 | 237319 | 0 | 647370
Gebäude, Energieinfrastruktur
Gebäude: 20.750
Fläche BGF: 8.175.000 m²
Cluster gesamt: 153
Gasnetz: 300 km
Wärmenetz: 25 km
Endenergiebedarf Wärme
Kennwerte (2019)
Wärmebedarf pro EW 14,5 MWh/EW
CO2-Emissionen pro EW 3,4 t/EW (ges. 173.000 tCO2-äq)
Wärmebedarf pro m² Wohnen 133 kWh/m²

## Slide 7: Bestandsanalyse Energie- und THG-Bilanz im Bereich Wärme
  Endenergie und THG-Emissionen
 | 2019
Endenergiebedarf Wärme GWh | 725
Treibhausgasemissionen tCO2Äq. | 173.000
Preisannahme 07/2022: Erdgas 100 €/MWh, Heizöl 125 €/MWh
Abfluss Finanzmittel
71.750.000 €/a
(1.450 €/(EW*a))
davon | GWh/a | t CO2
Erdgas | 615 (84 %) | 143.000
Heizöl | 82 (11 %) | 25.500
~ 168.500 tCO2/a
(3,4 t/EW)
Gering Hoch
Endenergieverbrauch 2019

## Slide 8: Ablauf und Mehrwert der kommunalen Wärmeplanung
Nutzen/ Informationsgewinn
Welche Einsparpotenziale existieren?
Räumliche Analyse der erneuerbaren Energien je Cluster
Mögliche Anteile zur Wärmedeckung
Bestandsanalyse
Potenzialanalyse
Zielszenarien
Handlungsstrategien/ Maßnahmenkatalog

## Slide 9: Potenzialanalyse Bestandteile
Steigerung der
Energieeffizienz
Lokal verortete
erneuerbare Energien
Beide Bestandteile notwendig!
9
Flusswasser
Abwasser
Geothermie-Sonden
Solarthermie
Biomasse
Außenluft
Geothermie-Kollektoren
Grundwasser
Abwärme aus Industrie und Gewerbe
Notes: Zusammensetzung Potenzialanalyse
Energieeffienz
  Steigerung der Prozesseffizienz in Industrie und Gewerbe
  Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz in Wohnnutzen (bessere Gebäudehülle, Sanierungen)
Erneuerbare Energien
  Prüfen von lokal verorteten Energiequellen

## Slide 10: Potenzialanalyse Erneuerbare Energien
Abwärme Industrie
 12 %
 20 %
 6 %
 10 %
 2 %
 - %
Geothermie Sonden dez.
Abwasser - Kanal
Solarthermie dezentral
Abwasser - Kläranlage
Oberflächengewässer
 0,5 %
Geothermie Kollektoren
 1 %
 2 %
 Einzelfallprüfung
 Offen
Solarthermie zentral
Geothermie Sonden zen.
Tiefengeothermie
Grundwasser
Weiter notwendig:
Außenluft
Biomasse (ca. 25 GWh/a)
Dekarbonisierung Bestandswärmenetze
Grünes Gas
Potenziale zur Bedarfsdeckung im Zieljahr

## Slide 11: Ablauf und Mehrwert der kommunalen Wärmeplanung
Bestandsanalyse
Potenzialanalyse
Zielszenarien
Handlungsstrategien/ Maßnahmenkatalog
Nutzen/ Informationsgewinn
Wie kann eine klimaneutrale Wärme erreicht werden?
Welche Rolle spielen Wärmenetze oder dezentrale Heizungen?
Räumlich hochaufgelöst

## Slide 12: Zielfoto 2040 Klimaneutrales Szenario
Ergebnis
Clusterebene – Aussage zu Versorgungssystem und Nutzung von Energieträgern
Kommune – Darstellung der Gesamtemissionen und clusterübergreifenden Versorgungsstrukturen
Klimaneutrales Szenario
Wie kann eine klimaneutrale Wärmeversorgung 2040 aussehen?
Wie sieht der Transformationspfad aus?
12

## Slide 13: Zielfoto 2040 Energieträger
13
Entwicklung:
Ca. 96% der Wärme werden heute über fossile Energieträger bereitgestellt
Erdgas
Heizöl
Sanierung und Effizienzsteigerung erforderlich
100% Verdrängung von fossilen Energieträgern
Basis sind Wärmepumpen
Grünes Gas kann ggf. durch Biomasse ersetzt werden
Chart: 
| 2019 | 2040 Zielfoto
Erdgas | 614
Öl | 82
Strom | 7 | 105
Außenluft | 62
Geothermie | 32
Abwasser | 10
Flusswasser | 0
Abwärme | 0 | 37
Solarthermie | 0 | 6
Biomasse | 25 | 27
Grünes Gas | 120
Grundwasser | 75
Sanierung und Effizienzsteigerung (- 36 %)
Wärmepumpen
Endenergiebedarf Wärme in GWh/a

## Slide 14: Zielfoto 2040 Energieträger
14
Entwicklung:
Ca. 96% der Wärme werden heute über fossile Energieträger bereitgestellt
Erdgas
Heizöl
Sanierung und Effizienzsteigerung erforderlich
100% Verdrängung von fossilen Energieträgern
Basis sind Wärmepumpen
Grünes Gas kann ggf. durch Biomasse ersetzt werden
Chart: 
| 2019 | 2040 Zielfoto
Erdgas | 614
Öl | 82
Strom | 7 | 105
Außenluft | 62
Geothermie | 32
Abwasser | 10
Flusswasser | 0
Abwärme | 0 | 37
Solarthermie | 0 | 6
Biomasse | 25 | 27
Grünes Gas | 120
Grundwasser | 75
Sanierung und Effizienzsteigerung (- 35 %)
Wärmepumpen
Endenergiebedarf Wärme in GWh/a

## Slide 15: Zielfoto 2040 Übersicht Wärmenetze
Versorgungsstruktur Cluster | 2040 * | 
Dezentral | 88 | 22%
KNW | 2 | 1%
WN Bestand | 25 | 12%
WN Neu | 38 | 66%
Bestandsnetz
Gasnetz
Freiflächen für erneuerbare Energie
Heizzentralen
15
Nordstadt (WN - Kläranlage)
Innenstadtbereich
Bestandsnetz
* Bezogen auf Gesamtwärmebedarf 2040 von rund 475 GWh/a
Im Rahmen der anstehenden Wärmenetzplanung ist eine Überprüfung und ggf. Anpassung der bestehenden lokalen Satzungen notwendig.

## Slide 16: Zielfoto 2040
Energieträger
Hauptversorgung | %* | Clusteranzahl
Abwärme u.a. Industrie | 12% | 1
Abwasser - Kanal | 2% | 17
Abwasser - Kläranlage | 1% | 9
Flusswasser | 0% | -
Geothermie Kollektoren | 0,1% | 2
Geothermie Sonden dezentral | 9% | 75
Geothermie Sonden zentral | 1% | 2
Grundwasser | 25% | 1
Solarthermie dezentral | 1% | 24
Solarthermie zentral | 0% | -
Tiefengeothermie | 0% | -
Außenluft | 21% | 122
Biomasse | 5% | 133
Grünes Gas | 25% | 35
16
* Bezogen auf Gesamtwärmebedarf 2040 von rund 475 GWh/a

## Slide 17: Ablauf und Mehrwert der kommunalen Wärmeplanung
Bestandsanalyse
Potenzialanalyse
Zielszenarien
Handlungsstrategien/ Maßnahmenkatalog
Nutzen/ Informationsgewinn
Welche zentralen Maßnahmen können bereits heute vorbereitet werden?
Was kann auf Verwaltungsebene etabliert werden?

## Slide 18: Maßnahmenvorschläge
KSG § 27 (2)
„Es sind mindestens fünf Maßnahmen zu benennen, mit deren Umsetzung innerhalb der auf die Veröffentlichung folgenden fünf Jahre begonnen werden soll.“
KWP als strategisches Planungsinstrument → Projektplanung → Projektumsetzung

## Slide 19: Maßnahmenvorschläge Verortung
Gesamte Kommune: 9
Fokusgebiete
4
11
7
5
Strategische Vertiefungen auf Kommunalebene
Stromnetzcheck
Roadmap grünes Gas
Förderung für Austausch alter Öl Heizungsanlagen
Machbarkeitsstudien in Vorbereitung zur Umsetzung
BEW Studie Rastatt Mitte (WN)
BEW Transformationsstudie Friedrichsring
BEW Studie Münchfeld Siedlung (KNW)
BEW Studie Rheinau (WN Abwasserwärme Kläranlage)
BEW Studie Zay (WN Abwasserwärme Kanal)
Machbarkeitsstudie Erdwärmenutzung in Rastatt
Masterplan Industriegebiet
BEW Studie Klinikum Münchfeld
Detailplanungen / Umsetzungen
Mercedes-Benz

## Slide 20: Entwicklung von fünf Maßnahmen
Konzepterstellung zur Nutzung Erdwärme
Anomalie bei 1.000 – 2.000 m Tiefe
- Aufbau einer zentralen Wärmeversorgung
Ausbau- und
Erschließungsstrategie des bestehenden Wärmenetz
Analyse bestehendes Wärmenetz
Potenzialermittlung EE-Quellen
Aufbau- und
Erschließungsstrategie eines Wärmenetz
Ist- Analyse
Potenzialermittlung EE-Quellen
Analyse von pot. Standorten für HZ
Aufbau- und
Erschließungsstrategie eines Wärmenetz
Ist- Analyse
Potenzialermittlung EE-Quellen
Analyse von pot. Standorten für HZ
Ausbau- und
Erschließungsstrategie des bestehenden Wärmenetz
Analyse bestehendes Wärmenetz
Potenzialermittlung EE-Quellen
BEW
Transformationsstudie Friedrichsring
BEW Studie Wärmenetz
Klinikum Münchfeld
Machbarkeitsstudie zur Tiefengeothermie-Nutzung
BEW Transformations-studie Rastatt Mitte
BEW Studie Wärmenetz Rheinau
Meta-Ebene:
- Aufbereitung ordnungspolitischer Handhabungen für weitere EK
- Organisation in Kommune: Personalkapazitäten, neue Verwaltungseinheiten, Tochtergesellschaften, Haushaltsmittel für Umsetzung

## Slide 21: Ergebnis
Bericht
Clustersteckbriefe
Maßnahmensteckbriefe
GIS-Dateien
Vorgehen
Ergebnisse
Erläuterungen
Ergebnisse je Cluster
  Bestand
  Potenziale
  Zielfoto
Ausarbeitung fünf Maßnahmen
Maßnahmen auf Meta-Ebene
Inhalte Zeitplanung
Kosten
Georeferenzierte Informationen

## Slide 22: Weitere Zeitplanung
2023 2027
Beginn der Umsetzung der KWP-Maßnahmen
Gemeinderat
Beschlussvorlage
Ausarbeitung Bericht
Juni
Juli
August
Öffentlichkeits-veranstaltung
September
Fortschreibung KWP
2030